|  | Опросный лист от «____» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

Заказа синхронного электродвигателя типа: _________________________________

(указать тип заказываемого электродвигателя)

ВНИМАНИЕ! Оформленный Заказчиком опросный лист является юридическим документом при разрешении спорных вопросов по поставке и рекламации.  Опросный лист должен быть подписан, иметь дату и печать.

| Организация: | ______________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Местонахождение: | ____________________________________________________________ |  |
| Контактное лицо: | Должность: ________________________ ФИО: _______________________________ : ________________________________ | E-mail: _________________________________ Дата заполнения: “___ “ ____________ 20___ г. |

| Цель заказа оборудования: новое строительство | замена _________________________ зав. № _________ год выпуска ________ (указать марку заменяемого электродвигателя) |
| --- | --- |
|  | с установкой на существующий бетонный капитальный фундамент |
|  | с установкой на фундаментную раму (фунд. балки) имеющегося двигателя |

| Основные данные заказываемого электродвигателя: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность: | кВт |  |
| Номинальная частота вращения: | об/мин | Количество полюсов |
| Номинальное напряжение (Uном): | В |  |
| Отклонение напряжения от Uном: | стандартное, +5% | другое: от – % до + % |
| Номинальная частота сети: | стандартная, 50 Гц | другая Гц |
| Коэффициент мощности (cos ): | стандартный, cos  = 0,9 (опереж.) | другой cos  = |
| Режим работы: | стандартный, S1 | другой , ПВ % |
| Схема соединения обмотки статора: | стандартная (Y, “звезда”) | треугольник () |
| Требуемый класс изоляции: | стандартный “F” (c использованием по классу “B”) | другой |

| Конструктивное исполнение двигателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень защиты: |  | стандартная (IP21) IР44 (или IР43) IР00 другое IР____ |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый способ охлаждения для двигателей со степенью защиты IР43 или IP44: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет данных | Разомкнутый цикл охлаждения: ICA11 / IC1A1 ICA17 / IC1A7 ICA37 / IC3A7 |  |  | Замкнутый цикл охлаждения (с водой): ICW37A91 / IC9A1W7 ICW37A81 / IC8A1W7 ICW37A97 / IC9A7W7 ICW37A86 / IC8A6W7 |  |  |  |  |
| Необходимость поставки внешнего водяного воздухоохладителя (для установки вне двигателя): |  |  |  | стандартная (не требуется) требуется |  |  |  |  |
| Монтажное исполнение: |  | IM 7311 (IM 7312) IM 7321 (IM 7322) |  |  |  |  | IM 7621 (IM 7622) другое, IM |  |
| Размерность подшипников скольжения: |  | Нет данных | сторона рабочего конца вала: ( ______ ) х ( ______ ) мм сторона контактных колец: ( ______ ) х ( ______ ) мм |  |  |  |  |  |
| Смазка подшипников скольжения: |  | кольцевая |  |  |  |  | комбинированная |  |
| Необходимость поставки внешней маслостанции для подшипников: |  |  |  |  |  |  | стандартная (нет, не требуется) да, требуется |  |
| Рабочий конец вала (количество): |  | стандартный (1 конец вала) |  |  |  |  | специальный (2 конца вала) |  |
| Рабочий конец вала (размеры): |  | диаметр мм длина мм |  |  |  |  | нет данных |  |
| Направление вращения*: |  | правое |  |  | левое |  |  | реверсивное |
| Размещение выводных концов обмотки статора*: |  | 1 коробка выводов справа 1 коробка выводов слева 2 коробки выводов, справа и слева |  |  |  |  | вниз в фундаментную яму (без коробки выводов) другое: ___________________ |  |
| *Примечание: Смотреть со стороны рабочего конца вала (со стороны приводного механизма). Для двигателей с двумя концами вала - смотреть со стороны, противоположной контактным кольцам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и кате-гория размещения по ГОСТ 15150 |  | стандартная (УХЛ4) |  |  |  | другая |  |  |
| Температура окружающей среды: |  | стандартная для УХЛ4 (от + 1 °С до + 40 °С) |  |  |  | другая: от – °С до + °С |  |  |
| Относительная влажность: |  | стандартная для УХЛ4 (не более 80% при +25 ОС) |  |  |  | другая % при + ОС |  |  |
| Высота установки над уровнем моря: |  | стандартная (до 1000 м) |  |  |  | другая м |  |  |
| наличие агрессивной среды: _____________________________________________ ; % содержание (коррозионная атмосфера, растворы кислот, щелочей, токопроводящая пыль) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Контроль температуры статора: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термопреобразователи сопротивления (ТС) с НСХ: | НСХ 50М НСХ Pt100 |  | НСХ 100П другой: НСХ |  |
| Схема соединений: | 2-х проводная | 3-х проводная |  | 4-х проводная |
| Количество ТС: | стандартное (Сu - 6 шт.; Fe - 3 шт.) |  | другое: Сu шт.+ Fe шт. |  |
| Контроль температуры подшипников: |  |  |  |  |
| Термопреобразователи сопротивления (ТС) с НСХ: | НСХ 50М НСХ Pt100 |  | НСХ 100П другой: НСХ |  |
| Количество ТС: | стандартное: на каждый подшипник – по 1 шт. |  | другое: на каждый подшипник - по шт. |  |
| Термометры манометрические показывающие ГСП ТКП-160Cr | стандартная (нет, не требуются) |  | да, требуются |  |

| Приводной механизм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип приводного механизма: генератор постоянного тока |  | насос вентилятор компрессор |  | насос для абразивных гидросмесей (грунтовый насос); мельница (цементная, рудоразмольная и т.д.) другое |  |  |  |
| Марка (типоразмер) приводного механизма : |  |  | _________________________________ год выпуска ___________ |  |  |  |  |
| Предприятие-изготовитель: |  |  | ______________________________________________ |  |  |  |  |
| Момент инерции (J) или маховый момент приводного механизма (GD2): |  |  | J = кгм2 GD2 = кгм2 |  |  |  | Нет данных |
| Характеристика нагрузки: | квадратичная (M~n2) |  |  |  | линейная (M~n) |  | постоянная (M=const) |
| Средний статический момент сопротивления механизма за период пуска*: Нет данных |  |  | стандартный для насосов: 0,4 Мном стандартный для мельниц: 0,8 Мном другой: Мном. |  |  |  |  |
| *Примечание: рекомендуется предоставить зависимость момента сопротивления механизма от оборотов двигателя за весь период пуска. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и марка используемой полумуфты: |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса насаживаемой на рабочий конец вала полумуфты: |  |  | кг Нет данных |  |  |  |  |
| Масса промежуточного вала (для двигателей привода промышленных вентиляторов): |  |  | кг Нет данных |  |  |  |  |
| Осевые усилия, передаваемые на подшипники двигателя от механизма: |  |  | стандарт (не передаются) |  |  | другое (передаются): - в сторону к насосу: кг - в сторону от насоса: кг |  |

| Регулирование скорости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| требуется регулирование частоты вращения |  |  |  | не требуется регулирование частоты вращения |  |  |  |
| Диапазон регулирования скорости: |  | от об/мин, |  |  | до об/мин |  |  |
| Предполагаемое время работы на минимальной скорости |  | минут в час; |  |  | часов в сутки; |  |  |
| Необходимость дополнительной комплектации двигателя: | энкодер типа датчик положения ротора тахогенератор |  |  |  |  |  | вентилятор принудительного охлаждения двигателя |
| Пусковые режимы |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуск двигателя с механизмом: |  |  | пуск на холостом ходу |  |  | пуск под нагрузкой |  |
| Метод пуска: |  |  | прямой |  |  | от преобразователя частоты (ПЧ) от преобразователя напряжения |  |
| Требуемая кратность начального пускового вращающего момента двигателя (в относительных единицах): |  |  |  |  |  | М ном |  |
| Ограничение по пусковому току (в относительных единицах): |  |  |  |  |  | I ном |  |
| Величина падения напряжения питающей сети при прямом пуске двигателя (в процентах от номинального значения) исходя из мощности электросетей и их состояния на месте эксплуатации: |  |  |  |  |  | % Uном |  |
| Прогнозируемое количество пусков в день / месяц: |  |  | в холодном состоянии / |  |  | в горячем состоянии / |  |

| Возбудитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поставка возбудителя: | требуется | не требуется |
| Тип возбудителя (предпочтительный для Потребителя) и его предприятие-изготовитель: | _______________________________________________________ |  |
| Требуемая степень защиты возбудителя: | IP21 | IP54 |
| Требуемое напряжение обмотки высокого напряжения согласующего трансформатора: | ~380 В, 50 Гц ~660 В, 50 Гц | другое: ~ В, Гц |
| Напряжение питания собственных нужд: | -220 В другое: - В | ~220 В, 50 Гц другое: ~ В, Гц |
| Управление работой двигателя: | местное | дистанционное |
| Требуемый сетевой интерфейс: | Profibus DP Modbus TCP | другое: ___________________ не требуется |
| Требуемая телеметрия: | RS-232 RS-485 | не требуется |
| Предполагается работа возбудителя с УПП или ПЧ: | да | нет |
| Коэффициент трансформации трансформатора тока статора в высоковольтной ячейке заказчика: | / 5 А |  |

| Запасные части |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер и марка требуемых щеток: | стандартные: щетка ЭГ4-25х32х64 другие: щетка марки ______ размеры _____________ |  |
| Требуется поставка расширенного ЗИП: | требуется | не требуется |
| Требуемый состав расширенного ЗИП (из расчета на 1 двигатель): | вкладыш подшипника скольжения - шт. лабиринтное уплотнение (маслоуловитель) - шт. маслосмазывающее кольцо - шт. щетка - шт. щеткодержатель - шт. |  |

| Эксплуатационная документация (ЭД) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество экземпляров ЭД | стандартное: 1 шт. на бумажном носителе другое: шт. на бумажном носителе другое: шт. на электронном носителе (CD-диск) |  |
| Язык оформления ЭД | Украинский Русский | Английский другой: ______________ |

| Комплектность поставки (двигатели для установки на фундаментные балки имеющегося двигателя) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поставка анкерной арматуры (фундаментные шпильки, гайки, шайбы, плиты): | требуется | не требуется |
| Поставка фундаментных балок: | требуется | не требуется |
| Поставка корпусов подшипников скольжения: | требуется | не требуется |

| Подпись ответственного должностного лица заказывающего предприятия: | _____________________ | Место печати |
| --- | --- | --- |

Место монтажа рабочего механизма (наименование производства или производственного процесса, в котором используется данный механизм):

Условия транспортирования изделий (Ж/Д или автотранспорт):

Дополнительные требования:

Дополнительные требования указать в свободной письменной форме.